## Sheet1
各家冷氣比較
廠商 | 機種 | 效率 | 環保節能標章 | 安裝 | 特色 | 保固 | 維修 | 回饋 | 冷媒
夏普 | 可全面升級8.0KW機型 (由學校選擇) 可全面升級冷暖機型(由學校選擇) | 一級 | 有 | 六工法防蝕/硫/鹽，以不鏽鋼角架支撐，置於學童活動少區域並做防撞保護 | 百年品牌、台灣製造、日本民眾品牌好感度第一、有空氣清淨功能、CSPF值超越標準、關機防霉、健康吹 | 全機升級十年保固 | 委託安欣科技提供全省服務，當日報修後3日內完修。 | 六年年基礎保養(第二年起算，每年一次)[外機清洗、內機濾網清洗、安心健檢：電壓、電流、壓力、出回風查看]贈送夏普PCI自動除菌離子DC直流馬達16吋清淨風扇保固期滿後，更換零件牌價9折優惠 | R32
日立 | 變頻，可選暖氣 | 一級 | 有 | 電線與銅管以管槽包覆、室內機防腐蝕科技塗裝、沿海1公里內之學校室外機防重鹽害塗裝、室內外機安裝有預留高度 | 雲嘉全縣採用、連續8年榮獲天下企業公民獎5度獲得外商組第一名、市售機種非特殊規格、遙控器可鎖定溫度、產地中華民國，採用日本進口、專利複合防霉配方、PM0.1濾網、體感舒適 | 3年+4年保固(全機？)，保固期滿隔年冬季免費巡檢 1 次。保固期滿後更換零組件價格打7折,工資另計 保固期滿後三年內原廠冷氣報修免收冷氣檢測費 | 花東營業所 | 每台2000元回饋金(冷氣不含安裝費)或驗收後第一年及第二年室內機保養 | 唯一採R410冷媒
禾聯 | 冷暖、7.2kw、8.0kw四型任選 | 一級 | 有 | 電線與銅管以管槽包覆、管槽皆通過耐燃試驗、不鏽鋼豪華架、室內機選用 4芯2.0mm2 連接線、室外機選用 3芯5.5mm2 電源線，銅管厚度0.8mm | 國產銷售第一、自體防霉、藍波防鏽，避免鹽害侵蝕 。光觸媒銀離子，殺菌除臭。禾聯電器於政府電子採購網 滿意度達 89分，3200萬 產品責任險 | 全機7年，壓縮機10年 | 3日完修 | 每台6000元，可選各種等值商品，例如：吸頂扇3台、清潔保養4次。舊機免費復原。下單十組可免費協助移機一組。或買5送1含安裝。 | R32
國際 | 冷暖機型 | 一級 | 有 | 電線與銅管以管槽包覆、不鏽鋼角鋼室外機安裝架、防鏽防硫防嚴處理、支架包覆防撞，銅管厚度0.8mm | 市售機種非特殊規格、產地台灣、安裝施工人員有保險、必須配戴口罩、專屬維修車，依”原廠規則”優於招標施工規範施作、乾燥防霉、自體清淨 | 全機7年保固 | 24小時到場、全省28直營服務站 | 每台7500元等值商品 | R32
東元 | 可全面升級8.0kW，冷暖機型任選 | 超越一級能效 | 有 | 電線與銅管以管槽包覆、安裝都不須額外費用、排水器可無償提供、防水防鏽 (蝕、硫、鹽)、0.8mm冷媒銅管、CNS檢驗合格PVC電纜線、不銹鋼角鋼支撐架 | 清淨機+冷氣機二合一可過濾99% PM2.5、不鏽鋼靜電集塵清淨濾網，可重複水洗，終身零耗材、CSPF值超越政府標準、關機乾燥，防霉/抑菌/抑味、3000萬產品責任險、校園景觀規劃 | 全機7年，壓縮機10年 | 24hr到修，3日完修，會提供替代機 | 贈基礎保養六次、冷氣買10送1、買十台可升級一台11.2kW冷氣、10台贈一台免費移機、買一送一台16吋東元DC風扇 | R32
1.版權沒有，修改不究。 2.僅究所見整理資料，沒寫的是我沒看到，不代表商品不具該功能。 3.本表僅供參考，實際規格、數據、回饋，依各家廠商所提供簡報為準。